| 漆包线规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯标称直径(毫米) | 漆包线最大外径(毫米) | 铜芯截面积(平方毫米) | +直流电阻(欧/千米) | 漆包线重量(公斤/千米) | 每厘米可绕圈数 | 近似的英规SWG铜线 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 线号 | 铜芯直径(毫米) | 漆包线直径(毫米) |
| 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.90 0.93 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.16 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.56 1.62 1.68 1.74 1.81 1.88 1.95 2.02 2.10 2.26 2.44 | 0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.105 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.225 0.235 0.255 0.275 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.45 0.49 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.78 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.96 0.99 1.02 1.07 1.12 1.16 1.20 1.24 1.28 1.33 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.64 1.71 1.77 1.83 1.90 1.97 2.04 2.12 2.20 2.36 2.54 | 0.0007065 0.001257 0.001963 0.002827 0.003848 0.005027 0.006362 0.007854 0.009498 0.01131 0.01327 0.01539 0.01767 0.02011 0.02270 0.02545 0.02835 0.03142 0.03464 0.04155 0.04909 0.05726 0.06605 0.07548 0.08553 0.09621 0.1134 0.1320 0.1521 0.1735 0.1886 0.2043 0.2206 0.2376 0.2552 0.2734 0.3019 0.3217 0.3526 0.3739 0.4072 0.4301 0.4657 0.5027 0.5411 0.5809 0.6362 0.6793 0.7238 0.7854 0.8495 0.9161 0.9852 1.057 1.131 1.227 1.327 1.431 1.539 1.651 1.767 1.911 2.061 2.217 2.378 2.573 2.776 2.987 3.205 3.464 4.012 4.676 | 24704 13920 8949 6198 4556 3487 2758 2237 1846 1551 1322 1139 993 872 773 689 618 558 506 422 357 306 265 232 205 182 155 133 115 101 39.0 85.9 79.5 73.7 68.7 64.1 58.0 54.5 49.7 46.9 43.0 40.7 37.6 34.8 32.4 30.1 27.5 25.8 24.2 22.4 20.6 19.1 17.8 16.6 15.5 14.3 13.2 12.3 11.3 10.6 9.93 9.17 8.50 7.91 7.37 6.81 6.31 5.87 5.47 5.06 4.37 3.75 | 0.012 0.015 0.019 0.027 0.036 0.047 0.059 0.073 0.088 0.104 0.122 0.141 0.162 0.184 0.208 0.233 0.259 0.287 0.316 0.378 0.446 0.522 0.601 0.689 0.780 0.876 1.03 1.20 1.38 1.57 1.71 1.86 2.00 2.16 2.30 2.48 2.73 2.91 3.19 3.38 3.67 3.90 4.21 4.55 4.89 5.25 5.74 6.13 6.53 7.10 7.64 8.27 8.86 9.53 10.2 11.1 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 17.2 18.5 19.9 21.4 23.1 24.9 26.8 28.9 31.1 36.2 42.2 | 222.2 181.8 153.8 133.3 117.6 105.3 95.2 83.3 76.9 71.4 66.7 62.5 58.8 55.6 52.6 50.0 47.6 44.4 42.6 39.2 36.4 32.3 30.3 28.6 27.0 25.6 23.8 22.2 20.4 19.2 18.5 17.9 17.2 16.7 16.1 15.6 14.9 14.5 13.9 13.5 12.8 12.5 12.0 11.6 11.2 10.9 10.4 10.1 9.8 9.4 8.9 8.6 8.3 8.1 7.8 7.5 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.2 3.9 | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 | 0.030 0.041 0.051 0.061 0.071 0.081 0.091 0.102 0.112 0.122 0.132 0.152 0.173 0.193 0.213 0.234 0.254 0.273 0.295 0.315 0.345 0.376 0.417 0.457 0.508 0.559 0.610 0.711 0.813 0.914 1.016 1.219 1.422 1.626 1.895 2.032 2.337 | 0.0571 0.0666 0.0785 0.089 0.099 0.112 0.124 0.135 0.145 0.168 0.188 0.211 0.231 0.254 0.277 0.298 0.32 0.34 0.376 0.406 0.45 0.487 0.56 0.60 0.655 0.76 0.87 0.98 1.08 1.29 1.49 1.71 1.92 2.13 2.44 |